«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания

Собственников многоквартирного дома

№ 68 по ул. Токарей

Протокол № 2-С/2014

От «18» мая   2014 г.

Перечень общего имущества

собственников  жилых/нежилых помещений  многоквартирного дома № 68

по ул. Токарей в т. ч.  подземного паркинга на 2014 г.

| 1. Общие сведения |  | Граница эксплуатационной ответственности | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Категория энергетической эффективности дома «В» - высокая |  |  |  |
| 1.2. | Срок эксплуатации здания: 1 очередь 2 очередь 3 очередь 4 очередь 5 очередь |  | 7 6 6 5 2 | год год год год год |
| 1.3 | Средний уровень износа дома |  | 17 | % |
| 1.4. | Этажность: 1 очередь 2 очередь 3 очередь 4 очередь 5 очередь |  | 14 11 17 14 17 | Этажей Этажей Этажей Этажей этажей |
| 1.5. | Подъезды |  | 5 | кол-во |
| 1.6. | Квартиры |  | 217 | кол-во |
| 1.7. | Площадь жилых помещений |  | 18 796, 3 | м 2 |
| 1.8. | Площадь нежилых помещений (офисных) |  | 6 070, 01 | м 2 |
| 1.9. | Площадь нежилых помещений (паркинг) |  | 2 801,39 | м 2 |
| 1.10. | Площадь помещений общего пользования |  | 5 630 | м 2 |
| 1.11. | Уборочная площадь коридоров и МОП |  | 2 732,9 | м 2 |
| 1.12. | Нежилые помещения общедолевой собственности (помещение ТСЖ, помещение диспетчерской, помещение тех. персонала) |  | 74,8 | м 2 |
| 1.13. | Общая площадь многоквартирного дома |  | 33 297,70 | м 2 |
| 1.14. | Общее кол-во зарегистрированных |  | 351 | чел. |
| 2. | Придомовая территория |  |  |  |
| 2.1. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | по установленным границам земельного участка многоквартирного дома, согласно государственному кадастровому учету | 12 020,16 | м 2 |
| 2.2. | Уборочная площадь придомовой территории с усовершенствованным покрытием (асфальт) |  | 6 130 | м 2 |
| 2.3. | Уборочная площадь придомовой территории без покрытия (газоны) |  | 1 080 | м 2 |
| 2.4. | Площадь дома по периметру |  | 5 490 | м 2 |
| 2.5. | Урны |  | 23 | шт. |
| 2.6. | Скамейки |  | 18 | шт. |
| 2.7. | Уличное освещение фонари (номерные фонари) |  | 6 | шт. |
| 2.8. | Контейнер |  | 13 | шт. |
| 2.9. | Контейнерная площадка |  | 7,5 | м |
| 2.10. | Вазоны |  | 30 | шт. |
| 2.11. | Насаждения |  | 15 | шт. |
| 2.12. | Ограждения газонов |  | 60 | м 2 |
| 2.13. | Ограждение территории системой DeFens (жилая часть) |  | 178 | м |
| 2.14. | Ограждение территории спортивной детской площадки системой DeFens (жилая часть) |  | 74 | м |
| 2.15. | Комплект шлагбаум, считыватель , модули радиоуправления (нежилая часть) |  | 2 | шт. |
| 2.16. | Игровое оборудование для детской и спортивной площадки |  | 7 | шт. |
| 3. | Места общего пользования (подъезды) |  |  |  |
| 3.1. | Общая уборочная площадь лестничных клеток (включая лестничные площадки и марши, лифтовые холлы, площадки перед входом в подъезд) | - по строительным конструкциям – по внутренней поверхности стен помещения, оконным заполнениям и входной двери до помещения (квартиры) Собственника | 2 732,9 | м 2 |
| 3.2. | Окна пластиковые |  | 55 | шт. |
| 3.3 | Двери тех. помещений (металлические) |  | 48 | шт. |
| 3.4. | Двери на переходных лоджиях (деревянные) |  | 322 | шт. |
| 3.5. | Двери электрощитовых (металлические) |  | 82 | шт. |
| 3.6. | Двери входных групп (металлические и стеклянные) |  | 34 | шт. |
| 3.7. | Крыша (мягкая кровля) |  | 3 449,10 | м 2 |
| 3.8. | Площадь подвала |  | 2 949,00 | м 2 |
| 3.9. | Почтовые ящики |  | 51 | шт. |
| 3.10. | Информационные доски |  | 7 | шт. |
| 3.11. | Информационные карманы для печатной продукции |  | 5 | шт. |
| 4. | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
| 4.1. | Несущие железобетонные конструкции | - по строительным конструкциям – по внутренней/внешней поверхности стен помещения, оконным заполнениям. |  |  |
| 4.2. | Наружная отделка фасада |  |  |  |
| 4.3. | Внутренняя отделка помещений общего пользования (включая отделку полов) |  |  |  |
| 4.4. | Ограждающие конструкции внутренние и внешние |  |  |  |
| 5. | Система отопления: |  |  |  |
| 5.1. | Внутренние магистральные трубопроводы (регулирующая и запорная арматура, соединения) | – по отсекающей арматуре (по первым отсечным вентилям) от стояковых трубопроводов, проходящим через помещение Собственника. Вентили принадлежат к общему имуществу. При отсутствии вентилей – граница проходит по сварным соединениям на стояках; Квартирные тепловые счетчики принадлежат к личному имуществу Собственника. |  |  |
| 5.2. | Внутренние разводящие трубопроводы (стояки, регулирующая и запорная арматура, соединения) |  |  |  |
| 5.3. | Внутриквартирная запорная арматура и регулирующая арматура |  |  |  |
| 5.4. | Коммерческий узел учета в т.ч. технологический |  | 9 | шт. |
| 5.5. | Радиаторы отопления в МОП |  | 294 | секций |
| 6. | Система горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 6.1. | Внутренние магистральные трубопроводы (стояки, регулирующая и запорная арматура, соединения, изоляция) | – по отсекающей арматуре (по первым отсечным вентилям) от стояковых трубопроводов, проходящим через помещение Собственника. Вентили принадлежат к общему имуществу. При отсутствии вентилей – граница проходит по сварным соединениям на стояках; Квартирные водомеры принадлежат к личному имуществу Собственника. |  |  |
| 6.2. | Внутренние разводящие трубопроводы (стояки, регулирующая и запорная арматура, соединения, изоляция) |  |  |  |
| 6.3. | Внутриквартирная запорная арматура и регулирующая арматура |  |  |  |
| 6.4. | Узел учета (контроль параметров) |  | 1 | шт. |
| 7. | Система холодного водоснабжения: |  |  |  |
| 7.1. | Внутренние магистральные трубопроводы (регулирующая и запорная арматура, соединения, изоляция) | – по отсекающей арматуре (по первым отсечным вентилям) от стояковых трубопроводов, проходящим через помещение Собственника. Вентили принадлежат к общему имуществу. При отсутствии вентилей – граница проходит по сварным соединениям на стояках; Квартирные водомеры принадлежат к личному имуществу Собственника. |  |  |
| 7.2. | Внутренние разводящие трубопроводы (стояки, регулирующая и запорная арматура, соединения, изоляция) |  |  |  |
| 7.3. | Узел учета (контроль параметров) |  | 1 | шт. |
| 8. | Система водоотведения: |  |  |  |
| 8.1. | Системы внутреннего водостока и водоотведения | – по плоскости раструбов тройников канализационных стояков, проходящих через помещение Собственника; – по канализационному выпуску (выпускам) в первый канализационный колодец (колодцы), а также вытяжные трубы и фановая разводка в доме, являются общим имуществом. - Первый канализационный колодец (колодцы) и дворовая канализационная сеть являются собственностью другой организации; |  |  |
| 8.2. | Выпуски от коллекторов |  | 5 | шт. |
| 9. | Система электроснабжения: |  |  |  |
| 9.1. | Внутренние магистральные электрические сети | – по выходным соединительным клеммам автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик принадлежит к личному имуществу Собственника. - в системе электроснабжения – по точке присоединения к вводному распределительному устройству (ВРУ) многоквартирного дома. - ВРУ, изоляторы, электротехническое оборудование и электропроводка в местах общего пользования, стояковые провода, этажные щиты со всем оборудованием, включая автоматические выключатели - Кабельная линия электропередачи от подстанции до ВРУ многоквартирного дома являются собственностью другой организации. |  |  |
| 9.2. | Щит дома ВУ |  | 5 | шт. |
| 9.3. | ГРЩ |  | 23 | шт. |
| 9.4. | ЩО |  | 7 | шт. |
| 9.5. | ЩАО |  | 6 | шт. |
| 9.6. | Щит гаража |  | 1 | шт. |
| 9.7. | РП |  | 2 | шт. |
| 9.8. | Счетчик Меркурий 230 |  | 17 | шт. |
| 9.9. | Рубильник |  | 25 | шт. |
| 9.10. | Вставки |  | 75 | шт. |
| 9.11. | Таймер с пускателем |  | 3 | шт. |
| 9.12. | Силовые этажные щиты и вводные устройства квартир |  | 82 | шт. |
| 9.13. | Светильники МОП |  | 935 | шт. |
| 10. | Система пожарной сигнализации, дымоудаления, автоматического пожаротушения, автоматики насосной станции (1 -5 очередь МКД в т.ч. паркинг, АПТ) |  |  |  |
| 10.1. | Прибор ППКОП Аргус 32 | – по выходным соединительным поэтажным коробкам, расположенным перед квартирой. Квартирные датчики пожарной сигнализации принадлежит к личному имуществу Собственника. | 5 | шт. |
| 10.2. | Шит Автоматики Дымоудаления ЩАД |  | 6 | шт. |
| 10.3. | Источник Бесперебойного питания СКАТ 1200 |  | 6 | шт. |
| 10.4. | Извещатель пожарный дымовой |  | 438 | шт. |
| 10.5. | Шкаф для гидрантов пожаротушения |  | 94 | шт. |
| 10.6. | Извещетель пожарный ручной |  | 116 | шт. |
| 10.7. | Прибор ППКОП Болид |  | 5 | шт. |
| 10.8. | Шит Автоматики Пожаротушения ЩАПТ жилой дом. |  | 3 | шт. |
| 10.9. | Шит Автоматики Пожаротушения ЩАПТ подземный паркинг. |  | 5 | шт. |
| 10.10. | Станция пожаротушения жилой дом (2 насоса консольных 48кВ, 4 задвижки) |  | 1 | шт. |
| 10.11. | Станция пожаротушения подземный паркинг (2- насоса консольных 45 кВ, 1- насос подкачки воды, 1 –компрессор) |  | 1 | шт. |
| 11. | Оборудование ИТП |  |  |  |
| 11.1. | Теплообменник ГВС | - по системе отопления и горячего водоснабжения – по вводным задвижкам ИТП системы теплопотребления многоквартирного дома. Вводные задвижки, и ИТП разводящие и стояковые трубопроводы с отсечными вентилями, расположенными в помещениях собственников, являются общим имуществом Подводящие трубопроводы до входных задвижек в ИТП являются собственностью другой организации; | 6 | шт. |
| 11.2. | Теплообменник отопление |  | 6 | шт. |
| 11.3. | Насос подпитки отопления |  | 6 | шт. |
| 11.4. | Насос циркуляции отопления |  | 8 | шт. |
| 11.5. | Насос повысительный ГВС |  | 6 | шт. |
| 11.6. | Клапан IP 54 |  | 3 | шт. |
| 11.7. | Температурный датчик |  | 2 | шт. |
| 11.8. | Расходомер |  | 4 | шт. |
| 11.9. | Задвижка на отопление |  | 15 | шт. |
| 11.10. | Задвижка на ГВС |  | 8 | шт. |
| 11.11. | Задвижка на ХВС |  | 1 | шт. |
| 11.12. | Преобразователь расхода эл. магнитный |  | 3 | шт. |
| 11.13. | Счетчик ХВС |  | 3 | шт. |
| 11.14. | Насос циркуляции |  | 4 | шт. |
| 11.15. | Повысительный насос ХВС |  | 2 | шт. |
| 11.16. | Теплообменник вентиляции |  | 3 | шт. |
| 11.17. | Насос подпитки вентиляция |  | 3 | шт. |
| 11.18. | Насос циркуляции вентиляция |  | 10 | шт. |
| 11.19. | Задвижка вентиляция |  | 2 | шт. |
| 11.20. | Задвижка приточная вентиляция |  | 3 | шт. |
| 11.21. | Шаровые краны (ИТП, коллекторные, техподполье) |  | 33 | шт. |
| 11.22 | Регулирующий клапан |  | 1 | шт. |
| 11.23 | Электромоторный привод |  | 1 | шт. |
| 12. | Оборудование насосной |  |  |  |
| 12.1. | Насосы WILO тип MVI407-1/25/Е/3-400-50-2 | – по входной задвижке (вентилю) на вводе в дом (на водомерном узле). Вводная задвижка (вентиль), водомерный узел, разводящие и стояковые трубопроводы с отсечными вентилями, расположенными в помещениях собственников, являются общим имуществом. Подводящий трубопровод до вводной задвижки (вентилю) является собственностью другой организации; | 7 | шт. |
| 12.2. | Насосы WILO тип IL/220-11/2 |  | 2 | шт. |
| 12.3. | Расширительные баки REFIX |  | 3 | шт. |
| 12.4. | Электрозадвижки |  | 3 | шт. |
| 12.5. | Задвижки PN16 |  | 19 | шт. |
| 12.6. | Шаровые бронзовые краны |  | 18 | шт. |
| 12.7. | Манометры МПЗу 100кг/см2 |  | 14 | шт. |
| 12.8. | Электродатчики автоматики |  | 8 | шт. |
| 12.9. | Щиты управления пожаротушения |  | 8 | шт. |
| 12.10. | Щиты управления насосами ЩУР3L и ЩУР4L |  | 2 | шт. |
| 13. | Паркинг |  |  |  |
| 13.1. | Автоматические ворота |  | 2 | шт. |
| 14. | Система контроль-доступа |  |  |  |
| 14.1. | Система видеонаблюдения (комплект 1-16, в составе: монитор-1, системный блок, видеорегистратор-1, записывающее, транслирующее устройство, видеокамеры-16, магистральные кабеля, блок вызова-10, источник бесперебойного питания-5, блок коммутации, терминал консьержа-1, блок управления БУТ-10.) |  | 2 | 1 Комп. на жилую часть дома, 1 Комп. на паркинг |
| 14.5. | Запирающее устройство, электромагниты, защелки, доводчик-14, кнопка выхода-10, считыватель ТМ, Prox-12y,контролер-5, приемник–корректор видеосигнала-16, усилитель видеосигнала-16. |  | 5 | подъездов |
| 14.6 | Система контроль-доступа территории МКД: Контроллер, считыватель доступа для калиток, источник бесперебойного питания, электромагнитный замок, кнопка «выход», доводчик дверной, комплект переговорного устройства - 1. |  | 3 | шт. |
| 15. | Лифтовое оборудование |  |  |  |
| 15.1. | Пассажирский лифт |  | 5 | шт. |
| 15.2. | Грузовой лифт |  | 5 | шт. |
| 15.3. | Лифтовое оборудование (машинное помещение) |  | 5 | шт. |
| 16. | Система диспетчеризации |  |  |  |
| 16.1. | Монитор-1, системный блок-1, программа диспетчеризации-1., источник бесперебойного питания |  | 1 | комплект |
| 17. | Система вентиляции |  |  |  |
| 17.1. | Вентиляционные шахты с люками и внешними надстройками |  | 5 | шт. |
| 17.2. | Щит управления вентиляцией |  | 15 | шт. |
| 18. | Мебель и оборудование |  |  |  |
| 17.1. | Монитор, источник бесперебойного питания, системный блок |  | 4 | комплекта |
| 17.2. | Копир/принтер/сканер |  | 1 | шт. |
| 17.3. | Стул |  | 15 | шт. |
| 17.4. | Телефон/факс |  | 3 | шт. |
| 17.5. | Шкаф |  | 3 | шт. |
| 17.6. | Стол |  | 4 | шт. |